# 电厂水塔施工调研报告

##### 问：水塔施工要注意什么地方呢

答：钢筋混凝土支筒一般采用滑升模板或翻模法施工，倒锥壳水柜可先在地面灌筑，再利用千斤顶或卷扬机提升就位。钢筋混凝土支架可用预制构件吊装就位，然后灌筑结点。也可支模逐层现场灌筑梁、柱的支梁。钢水塔应注意经常维护，防止钢材锈蚀。定期测量避雷针接地电阻。在空旷地区，较高的水塔顶端应安装航空识别的标志。寒冷地区的保温水塔，需特别注意管道的保温，冬季停止送水时，应把管道内积水排出。输、配水管位置应尽量距中心近些，避免水柜出现强迫振动现象。直管上要有伸缩节。

- 钢筋砼支架简身一般分族带为四根、六根或八根钢筋砼柱组成框架式的空间结构，其结构轻巧，坚固耐用，节约材料，主要特征是各柱不是垂直向上的，而是有一定的角度向中心内收。在施工时，首先要计算出内收的角度，即每一个位置向内缩短水平距离，这样才能保证施工时各柱位置的准确控制。另外，还要在散水坡面，各柱组成的平面多边形的几何中心，用细铁丝垂直向上引一条垂线，通过水箱的重心，作为控制垂直度的参照物。在整个砼支架的施工过程中，要使用同一品种同一标号的水泥，尽可能采用同一批号的水泥，防止因水泥的化学性能不同影旁改响质量，造成工程事故隐患及经济损失。水塔塔身主要有砖简身、钢木支架、钢筋砼支架、钢筋砼简身等几种形兆启芦式，而钢筋砼支架和钢筋砼简身两种目前较为流行。

##### 问：电厂凉水塔人字柱的绑扎方法

答：步骤如下：

1、准备好钢筋或者钢绳。钢筋的直径和钢绳的规格要根据具体的人字柱尺寸和荷载要求进行选择。

2、先用螺栓将钢筋或者钢绳固定在人字租毕柱上，固定位置要在人字柱的边缘，以确保绑扎后的稳定性。

3、根据设计要求和人字柱的尺寸，将钢筋或者钢绳分别从两边绕过人字柱，形成一个交叉的枯型春X形结构。

4、将钢筋或者钢绳的两端分别绑扎在人字柱的另一侧，绑扎时要保持钢没耐筋或者钢绳的紧绷度。

- 5、在绑扎完成后，需要对钢筋或者钢绳进行拉力测试，以确保其稳定性和安全性。

##### 问：电厂中凉水塔的作用是什么？

答：电厂中凉水塔的作用是节约用水，循环用水。

凉水塔是用来凉水的构筑物，一般在电厂、化工厂、水泥厂等需要大量控制水温的工厂比较常见。高度是根据换热量计算而定，是节约用水，循环用水的一种构筑物。

凉水塔的工作原理是利用吹进来的风与由上洒下来的水形成对流，把热源排走，一部分水在对流中蒸发，带走了相应的蒸伏衡发潜热，从而降低水的温度。

扩展资料：

凉水塔的优点有：

1、飘水率小：

喷雾装置均匀分布在塔内，出风口面积大于传统机力塔出风口一倍左右，因此出风速度小。同时塔顶安装有性能优良的收水装置，最大限度地减少了飘水量。免去了大量的补水，比填料冷却塔节水80%以上。

2、降温效果好：

塔内热水在雾状条件下与进风交换热量，由于塔内风阻很小，加上合理的风筒与风叶设计，使气水比提高，塔内风场合理、蒸汽分压低、壁流少等原因，使本塔的降温效果良好。

3、温降稳定：

由于本塔采用喷射原理进行冷却，不存在填料堵塞和风机损坏的情况，先进的水悬浮轴返宏承技术保证了水喷射驱动风机自动旋转雾化装置转动灵活可靠，漏厅册保证了本塔长期运行稳定。

- 参考资料来源：百度百科—凉水塔

本文来源: https://www.lw133.cn/article/77c5bcfb75535f02532aff00.html