# Fieldbus LonWorks与BACnet之间的通信网关设计

### 一、现场总线LonWorks与BACnet通讯网关的设计（论文文献综述）

陈瑾[1]（2017）在《异构网络环境下的楼宇系统集成关键技术研究》文中指出随着信息时代的到来,建筑技术与信息技术相结合,产生了楼宇智能化技术。楼宇智能化是信息技术、自动化技术重要的应用方向。该技术的核心是信息的跨平台集成。本文在详细阐述异构网络环境下楼宇智能化集成技术的基础上,对异构网络环境下的楼宇系统集成所要用的现场总线技术、组态界面的设计与开发以及使用标准信息接口技术-OPC技术来解决异构环境的通讯等关键技术展开了深入研究。在建筑设备自动化系统中,由于行业历史的原因,多种现场总线技术并存,给以信息共享与互操作为目标的系统集成造成一定的障碍;况且,现在还没有一种现场总线技术可以涵盖所有的建筑设备系统,所以基于异构网络环境的集成是必然的模式。本文通过对异构网络环境下的楼宇系统集成常用的协议转换技术、标准信息接口技术、Web服务技术等三种方法进行研究分析,以智能照明系统为例,设计了一种在LonWorks现场总线技术平台下结合组态监控界面使用OPC技术实现通讯的系统集成方案。（1）本文详细阐述智能照明系统的开发过程,包括介绍各种网络变量的含义、核心模块的使用方法,并以智能照明中应用光照度检测自动调光、人体活动检测控制照明、照明时间表设置等为典型场景,阐述了对开关量输入模块、模拟量输入模块、开关量输出模块、模拟量输出模块的设置以及复杂控制逻辑的小状态机组态编程,实现了某大厦智能照明应用。（2）由于楼宇智能化技术的集成已从局域网向Internet以及Intranet集成发展,无论是基于C/S或B/S模式,它们都要求将建筑设备运行的过程数据存放在数据库中。本文使用组态软件开发了可视化监控界面,具体阐述了其开发过程,同时建立数据库储存来自设备的运行数据。（3）为了解决异构网络的影响,工业自动化领域开发了基于OPC技术的服务器和客户机的模式来向应用程序传递数据。为此,本文研究开发了一个OPC客户端应用程序,实现了从拥有OPC服务器接口的建筑设备子系统获取硬件设备数据,并具有数据的读取和写入功能。文中详细阐述了其开发过程,并进行了软件测试,实现了开发目标。这为实现异构网络环境下楼宇系统的集成进行了必要的技术准备。

桂仁才,钟铁军,胡晓怡,李江山,史进[2]（2014）在《典型楼控系统的比较及选型研究》文中研究表明本文针对主流楼控技术的网络架构、协议及某网站实验室的国内外楼控系统的排名进行了相应的分析研究,并重点比较了国内外典型楼控系统的各项数据,为楼控的产品选型提供了有力依据。

徐会真[3]（2014）在《基于BACnet协议的楼宇自控系统的设计与研究》文中提出现代计算机控制技术、自动化技术以及信息通讯技术的快速发展,智能建筑的发展速度也得到了快速地增加。如今,楼宇自动化技术作为智能建筑的重要组成部分成为了智能大厦技术研究的一个新的热点。本文从楼宇自动化系统的工程设计角度出发,对其设计过程及实施方法进行了深入的研究。（1）本文详细介绍了楼宇自动化系统目前的现状和未来的发展趋势,并以BACnet协议的内容和BACnet楼宇自控系统的网络结构进行了深入研究。（2）以楼宇自控系统的集成设计为中心,制定了基于BACnet通讯协议的楼宇自动化系统的实施方案,给出了能够区分系统控制分站的监控点数表,阐述了楼宇自控系统的软件编写和硬件组态,制定了各子系统的控制系统,并在此基础上,确定了系统的整体结构。（3）以新业广场的楼宇自动化系统的建设为实例,讲述了楼宇自控系统的详细的设计思路及具体的实施方法。本项目采用的是霍尼韦尔（国际）公司最新的WEBs系统。该系统结合了分布式控制系统（DCS）和现场总线控制系统（FCS）的结构,形成了一个新型的系统结构——总线型分布式控制系统。以BACnet协议作为现场总线协议,使用图形化编程语言软件,实现了对购物广场的智能照明设备、暖通空调设备、建筑供水和排水以及冷热源系统的监控,系统总计2832个监控点；阐述了基于BACnet的楼宇自动化系统的硬件体系结构及各子系统的监控内容和方案。本文详细叙述了基于BACnet的楼宇自控系统的工程设计方法,对楼宇自控领域的相关的工程设计,具有一定的参考价值。

娄昆[4]（2013）在《智能建筑自动控制系统的研究与优化》文中研究指明本文基于目前先进的智能建筑控制系统出发，从算法和控制系统的优先级上对该系统进行优化，在响应时间上和稳定性上做了大幅度的改进。论文首先介绍了BAS系统的发展和近况，从大量资料中得到BAS系统的核心技术是基于现场总线技术的，然后对现场总线技术的网络协议进行分类，最后得出如下结论：跨协议层并且兼容性最高的网络协议是LonWorks和BACnet两种，所以本文决定采用LonWorks和BACnet的互联模型来完成网络协议的优化，加快系统响应速度。其次的工作包括详细剖析了BAS系统的逻辑框图，并通过改进设计该逻辑框图，实现了控制环节的优化，以DDC控制器为硬件基础，实现图形界面的控制，从操控性和反馈性上提升该系统的完善程度，并选取BAS系统中使用率最高的三个子系统进行互联模型测试，分别是建筑群周边越界系统、巡更管理系统以及建筑紧急报警系统，最后得出互联模型从理论上可行的结论。然后的主要工作是互联模型的实现和仿真，由于LonWorks和BACnet的实现方式较为统一，只是使用层级不同，所以本章提出了基于Neuron神经元芯片的LonWorks优化方案，从硬件上完成了该通信协议的优化，其次调整了BACnet协议中的算法，提出了基于BACnet开发的PID算法，最后通过仿真，得到该网络节点技术可以使用并且得到大幅度优化的结论。最后是本文的核心，首先通过前三章的结论建立了LonWorks-BACnet的互联模型，然后利用DDC控制器和神经元芯片作为互联模型的硬件平台，最后通过Neuron C语言进行程序优化，完成程序仿真，得到的结论与预期的基本一致。本文最后得到的结论和实现的功能如下：基于原有系统的运行效率，大幅度提升了系统的响应速度以及运行的稳定性，在BAS系统应对突发情况时，处理的速度更加及时，从生产成本角度来说，基于神经元芯片的设计更加人性化并且造价相对低廉，最重要的就是提出了一种可行的网络节点的兼容模式，为BAS系统的国际标准统一化提出了一个可行方案。

王荣[5]（2013）在《基于LonWorks协议的楼宇自控系统设计研究》文中指出随着计算机技术、通信技术的高速发展,新的工业总线—现场总线也随之诞生。它的出现意味着工业控制系统已从集散控制系统（DCS）过渡到现场总线控制系统（FCS）。Lonworks（Local Operating Networks）总线就是其中一种优秀的现场总线技术。它是由美国Echelon公司1993年推出的一种局部操作网络。在其支持下,诞生了新一代的智能化低成本的现场测控产品。文章探讨了这一技术,并将其成功地运用到了建筑BA（楼宇自动化）系统中。文章从BA系统和Lonworks的发展与现状阐述了Lonworks应用于楼宇自动化的意义；通过介绍BA系统的组成与功能及Lonworks现场总线控制系统后,文章对Lonworks技术应用于BA系统进行了可行性分析；凭借目标大楼BA系统的功能需求及设计依据,本文从系统的硬件结构、软件设计等全面地进行了设计和调试,并给出了空调机组控制系统的具体实现方案；本文在对上位机界面设计上也做了大量的工作。论文的讨论分析楼宇自动化系统对控制网络的要求,楼宇自动化控制系统结构,以及Lonworks技术应用于楼宇自动化控制系统可行性的基础上,结合实际工程项目,构建了基于Lonworks总线的楼宇自动化系统网络结构；给出了空调控制系统的硬件实现和相应的软件设计。最后,在分析实际工程实时监控软件的功能需求和设计内容基础上,采用WEBS软件进行了组态设计,使得监控软件界面友好而生动。

倪泉军[6]（2013）在《人工冰场制冷监控系统设计》文中研究指明针对人工冰场制冷工艺特点,研究了人工冰场制冷系统的现场数据采集技术和实时控制技术,设计了人工冰场制冷监控系统,开发了软硬件平台。论文主要研究内容如下：（1）研究人工冰场温度的监测方法。以冰场温度为研究对象,设计冰场测温装置,实现冰场冰面温度的扫描及冰场冰层温度的监测,并将实时数据传送至上位机监控平台上,实现数据的管理和分析。（2）研究人工冰场制冷系统的控制方法。以人工冰场制冷系统为硬件研究对象,采用ORCA系统,设计自控系统的总体体系结构、开发DDC应用程序,实现人工冰场制冷系统的自动控制,包括设备的启停控制、时间均衡、主机均载、故障诊断处理等。（3）开发基于ORCAview的操作员工作站监控系统。将现场DDC控制器采集的各种模拟量和数字量,以图形界面或报表等形式输出,并实现人工冰场制冷系统的动态模拟显示、设备故障报警监视、数据管理、日程控制等功能。（4）研究现场总线技术和BACnet网络协议,有效地解决现场数据采集以及与建筑设备自控系统的网络集成问题。经现场测试表明,本监控系统在冰场制冷系统控制方面表现出优异的特性,完全达到了控制目标,并具有运行稳定、高效节能、开放实时等优点。

曹嘉[7]（2013）在《楼宇自控系统几种典型通讯协议的对比与应用案例》文中研究表明在楼宇自动控制领域,国际上目前最为常用的协议为LonWorks协议、BACnet协议和TCP/IP协议,本文对它们进行了简单的介绍和对比,并对LonWorks协议做出了肯定,同时简单介绍了某工程关于通过LonWorks通讯协议的楼宇自控系统的应用。

史进[8]（2012）在《几种主流应用的典型楼控系统比较研究》文中研究指明随着计算机技术、信息通信技术、电子技术在各类建筑中日益广泛地的应用，智能建筑技术得到了迅猛发展。智能建筑的重要组成部分楼宇自动化系统一直是智能建筑技术的热门研究课题。本文力图系统地对市场上主流应用的典型楼宇自动化系统进行比较研究，以期促进我国智能建筑市场的科学发展。（1）本文介绍BACnet通信协议及BACnet自控系统网络结构、基于Lonworks总线构成的楼宇控制系统，还介绍了使用通透以太网楼宇自控系统。（2）本文对较为典型的楼控系统的结构、使用的通信协议和网络体系、DDC产品、DDC控制程序的编程软件和编程特点、中央管理工作站平台的集成管理软件及典型的应用举例等方面进行比较，在比较的基础上分析其规律性。（3）本文对基于BACnet的楼控系统进行分析，详细研究了BACtalk楼宇控制管理系统。并分析了基于TCP/IP标准的楼控系统。最后，对楼控系统优化设计规律进行了探讨。总之，BACnet技术、LonWorks技术和通透以太网技术是智能建筑楼控系统的三种最主流技术，具有很高的市场占有率。它们在时下的楼宇控制领域都有着自己独特的优势，BACnet技术、LonWorks技术历史悠久并且由于市场竞争的原因有数量众多的大公司及行业协会的支持，技术比较成熟，市场比较稳固；通透以太网技术应用到楼控技术领域的历史相对较短，但是凭借商用互联网的巨大成功为之创造的巨大的发展空间，使得通透以太网成为楼控系统领域的新贵，它以较新的技术，低廉的价格，方便简单的应用成为真正意义上“通透”网，实现从信息域到控制域的一网到底，以太网在楼控系统中的深入应用体现了这一种主流发展的技术。

唐俊杰[9]（2009）在《基于楼宇自动化系统的嵌入式网关设计与开发》文中进行了进一步梳理随着信息技术及计算机控制技术的不断进步,楼字自动化系统正向集成化、智能化和网络化方向发展。从事楼宇自动化的商家推出的楼宇自动化设备种类越来越繁多,在系统集成联网中通信协议的多样化问题,越来越突出,已严重影响到楼宇自动化系统的性能、工期、成本和系统稳定。各楼宇自动化集成厂家的现场调试时间和费用主要集中在楼宇自动化系统中各厂家设备的通信协议转换和设备联网上。造成大量人力、物力浪费,大大影响工程进度。解决楼宇自动化系统通信协议转换及通信协议标准化的问题意义重大,并且楼宇自动化系统通信协议标准化也是未来的发展方向。基于上述情况,结合作者所在单位和西门子楼宇部合作项目,拟定设计开发一种基于楼宇自动化系统的嵌入式网关来实现通信协议转换及通信标准化。本文首先通过介绍LonWorks和BACnet这两种当前应用最广泛的现场总线技术,提出了利用OPC技术作为协议标准化,并针对西门子楼宇自动化系统提出了Soft Controller技术的应用。然后以OPC和Soft Controller作为网关标准化协议,采用积木式、结构化的设计原则,分别设计开发了基于X86 PC架构的XPE操作系统的嵌入式网关,基于ARM架构的Linux操作系统的嵌入式网关,文章中详细介绍了这两种技术的运用与实现,并以C代码描述了其关键算法。最后通过实验数据并结合项目实例介绍了该网关在西门子楼宇自动化系统中的应用。验证了网关设计的合理有效性,很好地满足了项目对网关的设计要求。

梅英[10]（2007）在《基于BACnet的楼宇自控系统的工程设计》文中研究指明计算机技术、信息通信技术、电子技术的进步,促进了智能建筑技术的迅速的发展。多年来,作为智能建筑的重要组成部分——楼宇自动化系统一直是智能建筑技术的前沿热门研究领域。本文正是针对楼宇自动化系统进行工程设计研究。（1）本文论述了楼宇自动化系统的发展现状和趋势,重点研究了BACnet通信协议及BACnet自控系统网络结构。（2）从系统集成设计的角度出发,给出了基于BACnet应用层的楼宇自动化系统方案,设计了系统监控总表,以用于指导系统控制分站的划分,论述了楼宇自动化系统的软件和硬件及其组态,建立了各控制子系统的集成监控系统,在分析监控系统功能的基础上,确定了系统的整体结构。（3）结合某购物中心的楼宇自动化系统建设的实际工程,给出了楼宇自动化系统的设计方法。本工程楼宇自动化系统采用艾顿科技有限公司（美国）BACtalk系列产品。系统结合集散控制系统（DCS）与现场总线控制系统（FCS）结构的优点,采用了总线制集散控制系统结构,现场总线协议采用BACnet标准,使用图形化编程语言进行软件设计,从而实现对购物中心的冷热源、空调、给排水、供配电等系统的设备的监控,总计562个监控点;阐述了基于BACnet的楼宇自动化系统的硬件体系结构及各子系统的监控内容和方案。本文完成了基于BACnet的楼宇自控系统的工程设计方案,其工程设计方法,对于相关的楼宇自控领域的工程设计,具有一定的参考价值。

### 二、现场总线LonWorks与BACnet通讯网关的设计（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、现场总线LonWorks与BACnet通讯网关的设计（论文提纲范文）

#### （1）异构网络环境下的楼宇系统集成关键技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 楼宇系统集成技术的研究背景

1.2 楼宇系统集成技术的发展概况

1.2.1 国内研究现状

1.2.2 国外研究现状

1.3 本课题研究的目标、内容和意义

1.3.1 研究的目标

1.3.2 研究的内容和意义

1.4 论文内容安排

第2章 楼宇系统集成技术

2.1 采用协议转换的系统集成方法

2.2 采用标准信息接口的系统集成方法

2.3 采用Web服务技术的系统集成方法

2.4 本章小结

第3章 系统集成的体系结构及原理

3.1 基于OBIX标准的楼宇集成技术体系原理

3.2 异构网络环境下集成系统的体系结构原理

3.3 本章小结

第4章 基于LonWorks技术平台的楼宇系统集成的设计

4.1 基于LonWorks技术的智能照明系统集成的硬件设计

4.1.1 LonWorks现场总线技术原理

4.1.2 智能照明系统的控制原理

4.1.3 智能照明系统的控制硬件选择

4.2 基于LonWorks技术的智能照明方案设计

4.2.1 典型场所照明的控制方案应用

4.2.2 智能照明的典型控制功能模块

4.3 基于Lonworks技术的集成软件平台设计

4.3.1 LonWorks的DDC节点的建立

4.3.2 通用输入量选择

4.3.3 小状态机功能开发

4.3.4 模拟量功能模块

4.4 基于LonWorks组态软件的智能照明网络设计

4.5 本章小结

第5章 基于OPC技术的楼宇系统集成的上位机通讯设计

5.1 使用组态软件实现上位机监控

5.1.1 组态软件开发

5.1.2 组态界面的设计

5.2 使用OPC标准的接口技术实现通讯

5.2.1 OPC技术结构原理

5.2.2 OPC对象模型分析

5.2.3 使用VB实现OPC客户端应用程序开发

5.2.4 OPC客户端应用程序的数据访问方式

5.3 系统方案编程测试与分析

5.3.1 使用VB编写的同步通信的OPC客户端实现

5.3.2 测试分析

5.4 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

附录A

参考文献

读研期间取得的学术研究成果

致谢

#### （2）典型楼控系统的比较及选型研究（论文提纲范文）

1 主流楼控系统网络架构分析

2 主流楼控系统的通讯协议及现状

3 典型楼控系统厂家及其市场排名情况

4 典型国内外楼控系统比较研究

5 结束语

#### （3）基于BACnet协议的楼宇自控系统的设计与研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 前言

1.1 研究背景及选题意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 选题意义

1.2 楼宇自控系统的发展现状

1.2.1 楼宇自控系统的国内发展现状

1.2.2 楼宇自控系统的国外发展现状

1.3 本文的主要研究内容

2 BACnet现场总线协议标准

2.1 现场总线控制系统

2.1.1 现场总线的产生及定义

2.1.2 现场总线的种类及常用的现场总线

2.2 BACnet协议

2.2.1 BACnet协议产生的背景

2.2.2 BACnet协议的体系结构

2.2.3 BACnet协议的基本内容

2.3 BACnet自控系统网络结构

2.4 BACnet的优势与不足

2.5 Niagara新型框架结构及其应用在楼宇自控系统中的优势

3 基于BACnet的楼宇自控系统的设计方法

3.1 设计基本原则及要求

3.2 系统设计步骤

3.3 BAS系统概述及监控点划分

3.3.1 BAS系统组成与功能

3.3.2 各子系统的功能

3.3.3 楼宇自控系统中监控点表的确定

3.4 系统设备选型与配置

3.5 楼宇自控系统的网络结构

3.6 楼宇自控系统的系统结构

3.6.1 集散式结构(DCS)形式

3.6.2 现场总线结构(FCS)形式

3.6.3 基于现场总线的DCS形式

3.7 BA系统的控制网络协议

3.8 抗干扰措施

3.9 系统的集成设计

4 楼宇自控系统工程设计示例

4.1 新业广场楼宇自控系统设计

4.1.1 工程概况

4.1.2 设计思想

4.2 系统总体设计

4.2.1 系统结构

4.2.2 监控点确定

4.2.3 系统设备选型与配置

4.3 楼宇自动化系统监控内容

4.3.1 制冷与换热系统设计

4.3.2 空调机组的控制系统设计

4.3.3 送排风控制系统设计

4.3.4 给排水控制系统设计

4.3.5 智能照明系统的设计

4.4 空调系统节能控制设计

4.5 系统的可靠性保障措施

5 系统的监控功能的软件实现

5.1 智能照明系统的监控界面设计

5.2 空调系统的监控界面设计

5.3 给排水系统的监控界面设计

5.4 制冷与换热系统监控界面的设计

6 总结与展望

6.1 本文的主要研究成果

6.2 本文的工作展望与不足

7 参考文献

8 攻读学位期间取得的研究成果

9 致谢

附录

#### （4）智能建筑自动控制系统的研究与优化（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

目录

第一章 概述

1.1 BAS 系统简介

1.1.1 BAS 系统的发展

1.1.2 BAS 系统的核心技术

1.2 选题意义及选题背景

1.3 章节简介

第二章 BAS 系统结构分析

2.1 BAS 系统的组成

2.1.1 BAS 系统的组织框图

2.1.2 BAS 系统的硬件支持

2.1.3 DDC 控制器在 BAS 中的应用

2.2 BAS 系统的基本功能

2.2.1 建筑群周边越界警戒系统

2.2.2 巡更管理系统

2.2.3 建筑紧急报警系统

2.3 本章小结

第三章 网络节点技术研究

3.1 现场总线技术

3.2 现场总线技术的应用

3.3 LonWorks 网络通讯协议

3.3.1 基于神经元芯片的通讯硬件设计

3.3.2 基于神经元芯片的通讯软件设计

3.4 BACnet 网络通讯协议

3.4.1 BACnet 体系结构

3.4.2 基于 BACnet 开发的 PID 算法

3.5 本章小结

第四章 互联网络协议的仿真与优化

4.1 互联模型的建立

4.1.1 BAS 系统中的协议互联

4.1.2 互联模型的硬件平台

4.1.3 互联模型的软件设计

4.2 仿真设备电路图设计

4.3 控制器的程序设计

4.4 本章小结

第五章 总结与展望

致谢

参考文献

#### （5）基于LonWorks协议的楼宇自控系统设计研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 前言

1.1 研究背景及选题意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 选题意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文研究的主要内容

2 LonWorks现场总线协议标准

2.1 现场总线技术

2.1.1 现场总线定义和特点

2.1.2 几种常用的现场总线

2.2 LonWorks现场总线技术

2.2.1 LonWorks技术概述

2.2.2 LonTalk协议

2.2.3 LonWorks的互操作性

2.2.4 LonWorks协议网络拓扑结构

2.3 本章小结

3 基于LonWorks的楼宇自控系统设计方法

3.1 设计的基本原则和要求

3.2 系统设计步骤

3.3 BA系统的概述和监控点划分

3.3.1 BA系统组成和主要功能

3.3.2 各子系统的功能

3.3.3 监控点数的确定

3.4 楼宇自动系统网络结构

3.5 楼宇自控系统设备选型和配置

3.6 楼宇自控系统系统结构

3.6.1 集散式结构形式

3.6.2 现场总线结构形式

3.7 BA系统控制网络协议

3.8 抗干扰措施

4 楼宇自控系统设计实例

4.1 数字大厦BA系统设计

4.1.1 工程概况

4.1.2 设计的总体要求

4.1.3 设计思想

4.2 系统总体设计

4.2.1 系统结构

4.2.2 监控点确定

4.2.3 系统设备选型与配置

4.3 楼宇自动化系统监控内容

4.3.1 空调及通风系统设计

4.3.2 给排水控制系统设计

4.3.3 冷热源系统设计

4.4 空调系统节能控制设计

4.5 系统的可靠性保障措施

5 总结与展望

6 参考文献

7 致谢

8 附录

#### （6）人工冰场制冷监控系统设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 问题的提出

1.3 相关研究现状

1.3.1 冰场制冷监控系统

1.3.2 建筑设备自控系统

1.3.3 DDC系统

1.4 本文的主要内容

2 监控系统的总体体系结构

2.1 监控对象

2.1.1 制冷系统

2.1.2 制冷设备选型及相关参数

2.2 系统控制要求

2.3 系统的总体体系结构设计

2.3.1 设计思想

2.3.2 控制系统的网络组成

2.4 现场总线与BACnet协议

2.5 软件架构设计

2.6 本章小结

3 硬件系统设计

3.1 控制系统硬件组成

3.1.1 配电柜

3.1.2 DDC控制柜

3.2 硬件设备选型

3.2.1 DDC硬件选型

3.2.2 DDC硬件的功能和特点

3.2.3 DDC的接线方法

3.2.4 测温装置的选型与设计

3.2.5 测温装置的功能和特点

3.2.6 测温装置的接线

3.2.7 制冰主机PLC

3.2.8 变频器

3.2.9 传感器和变送器

3.3 硬件的配置

3.3.1 DDC硬件的配置

3.3.2 测温装置的硬件配置

3.3.3 制冰主机PLC的硬件配置

3.4 本章小结

4 冰场DDC程序

4.1 创建DDC对象

4.2 冰场DDC程序

4.2.1 DDC编程要点

4.2.2 冰场DDC程序设计

4.2.3 冰场DDC程序编制

4.3 本章小结

5 冰场监控软件

5.1 监控系统的功能分析

5.2 监控软件的功能设计

5.3 监控软件的设计实现

5.4 冰场监控数据分析

5.5 本章小结

结论

参考文献

附录A 子程序101.PG6

附录B 子程序101.PG7

附录C 子程序101.PG8

附录D 子程序101.PG9

附录E 子程序101.PG10

附录F 子程序101.PG11

附录G 子程序101.PG12

附录H 子程序101.PG13

附录I 子程序101.PGl4

致谢

#### （8）几种主流应用的典型楼控系统比较研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 智能建筑中楼控系统的地位及控制对象

1.2 主流应用的楼控协议简介及现状

1.3 楼宇自动化控制系统的结构及分类

1.3.1 使用层级结构的楼宇自动化控制系统

1.3.2 使用通透以太网的楼控系统

第2章 主流应用的楼宇自动化控制系统

2.1 基于LONTALK协议的楼控系统

2.1.1 LonTalk通信协议

2.1.2 LonWorks总线技术

2.1.3 LonWorks应用系统的组成

2.1.4 LonWorks在楼宇自动化控制系统中的应用

2.2 基于BACNET协议的楼宇自动化控制系统

2.2.1 BACnet协议的体系

2.2.2 BACtalk系统的网络结构

2.2.3 LONWORKS标准与BACNET标准

2.3 使用通透以太网的楼宇自动化控制系统

第3章 典型楼控系统的软硬件构架

3.1 卓灵楼宇自动化控制系统

3.1.1 卓灵楼宇自动化控制系统架构

3.1.2 控制器

3.2 施耐德TAC楼宇控制系统

3.2.1 TAC楼控系统架构

3.2.2 控制器

3.2.3 通信协议

3.3 METASYS楼宇自控系统

3.3.1 METASYS系统架构

3.3.2 控制器

3.4 BACTALK楼控系统

3.4.1 BACtalk系统架构

3.4.2 控制器、网关及编程软件

3.5 安德沃CONTINUUM楼宇自控系统

3.5.1 Continuum系统架构

3.5.2 控制器

3.6 EXCEL5000楼宇自控系统

3.6.1 EXCEL5000系统架构

3.6.2 控制器及其接口

3.6.3 典型楼控系统特性分析

第4章 基于BACNET的楼宇控制系统的分析

4.1 BACNET的体系

4.1.1 BACnet的体系结构

4.1.2 BACnet系统的拓扑结构

4.2 BACNET支持的控制网络

4.3 基于BACNET协议的楼宇自动化控制系统

4.4 BACTALK系统特性分析

4.4.1 BACtalk系统的优势

4.4.2 BACnet标准的不足

第5章 楼控系统优化设计

5.1 楼宇自动化控制系统的系统结构

5.1.1 楼宇自控系统的通信网络架构

5.1.2 使用层级结构的通信网络架构

5.1.3 使用通透以太网的通信网络架构

5.2 软件架构

5.2.1 中央管理工作站的管理软件

5.2.2 DDC控制程序编程软件和中央管理工作站的操作系统

5.3 通信网络架构中网关的位置

5.3.1 网关的作用

5.3.2 楼控系统中网关的位置

5.4 楼控的系统设计

5.5 空调系统的选型与设计

5.6 监控点表

第6章 典型TCP/IP楼控系统应用

6.1 对楼宇自控系统的要求

6.2 研华IBAS-2000楼控系统

6.3 楼控系统软件架构

6.4 楼控系统方案选择

第七章 楼控系统发展趋势

第八章 结束语

参考文献

致谢

#### （9）基于楼宇自动化系统的嵌入式网关设计与开发（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外现状

1.3 研究目的和内容

1.4 论文结构及章节安排

2 智能楼宇相关技术背景

2.1 智能楼宇概况

2.2 楼宇自动化系统

2.2.1 BAS 的目标与功能

2.2.2 BAS 的基本构成

2.2.3 BAS 的常规配置

2.3 现场总线技术

2.3.1 LonWorks

2.3.2 BACnet

2.4 本章小结

3 网关设计中关键技术运用与实现

3.1 OPC 技术

3.1.1 OPC 介绍

3.1.2 OPC 技术本质

3.1.3 OPC 规范

3.1.4 OPC 与DDE 的比较

3.1.5 OPC 编程

3.2 SOFT CONTROLLER 技术

3.2.1 Soft Controller 介绍

3.2.2 Soft Controller 编程

3.3 本章小节

4 嵌入式网关设计

4.1 网关体系结构

4.2 基于X86 PC 架构

4.3 基于ARM 架构

4.4 网关测试

4.5 本章小结

5 嵌入式网关应用实例

5.1 项目应用实施背景

5.2 西门子楼宇自动化系统介绍

5.3 网关在西门子楼宇自动化系统中的应用

5.4 本章小结

6 全文总结与展望

6.1 总结

6.2 展望和下一步工作

参考文献

附录

致谢

作者攻读学位期间发表的论文

#### （10）基于BACnet的楼宇自控系统的工程设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题背景

1.2 楼宇自控系统的研究现状

1.2.1 国内研究现状

1.2.2 国外研究现状

1.3 BACNET 的应用现状

1.4 本文的主要研究内容

第2章 BACNET 现场总线协议标准

2.1 现场总线技术

2.1.1 现场总线的定义

2.1.2 几种常用的现场总线

2.2 BACNET 协议

2.2.1 BACnet 协议简介

2.2.2 BACnet 协议的体系结构

2.2.3 BACnet 协议的基本内容

2.2.4 BACnet 对象管理

2.2.5 BACnet 协议服务特点

2.2.6 BACnet 网络的拓朴结构

2.3 BACNET 自控系统网络结构

2.4 BACNET 与INTERNET 的互连

2.4.1 3 种互连技术

2.4.2 BACnet 接入Internet 的方式

2.5 BACNET 的优势与不足

第3章 基于BACNET 的楼宇自控系统设计方法

3.1 设计基本原则及要求

3.2 系统设计步骤

3.3 BAS 系统概述及监控点划分

3.3.1 BAS 系统组成与功能

3.3.2 各子系统的功能

3.3.3 监控点数的确定

3.4 系统设备选型与配置

3.5 楼宇自控系统的网络结构

3.6 楼宇自控系统的系统结构

3.6.1 集散式结构(DCS)形式

3.6.2 现场总线结构(FCS)形式

3.6.3 基于现场总线的DCS 形式

3.7 BA 系统的控制网络协议

3.8 抗干扰措施

第4章 楼宇自控系统工程设计示例

4.1 某购物中心BA 系统设计

4.1.1 工程概况

4.1.2 设计总体要求

4.1.3 设计思想

4.2 系统总体设计

4.2.1 系统结构

4.2.2 监控点确定

4.2.3 系统设备选型与配置

4.3 楼宇自动化系统监控内容

4.3.1 空调及通风系统设计

4.3.2 给排水控制系统设计

4.3.3 变配电监控系统设计

4.4 空调系统节能控制设计

4.5 系统的可靠性保障措施

总结与展望

1.本文的主要研究成果

2.本文的工作展望

参考文献

致谢

附录 A 攻读学位期间发表的论文

附录 B 购物中心BAS 监控总表

附录 C BACTALK 系列DDC 技术性能一览表

### 四、现场总线LonWorks与BACnet通讯网关的设计（论文参考文献）

- [1]异构网络环境下的楼宇系统集成关键技术研究[D]. 陈瑾. 南京师范大学, 2017(02)

- [2]典型楼控系统的比较及选型研究[J]. 桂仁才,钟铁军,胡晓怡,李江山,史进. 智能建筑电气技术, 2014(03)

- [3]基于BACnet协议的楼宇自控系统的设计与研究[D]. 徐会真. 天津科技大学, 2014(06)

- [4]智能建筑自动控制系统的研究与优化[D]. 娄昆. 中国地质大学（北京）, 2013(10)

- [5]基于LonWorks协议的楼宇自控系统设计研究[D]. 王荣. 天津科技大学, 2013(07)

- [6]人工冰场制冷监控系统设计[D]. 倪泉军. 大连理工大学, 2013(09)

- [7]楼宇自控系统几种典型通讯协议的对比与应用案例[J]. 曹嘉. 智能建筑, 2013(02)

- [8]几种主流应用的典型楼控系统比较研究[D]. 史进. 北京建筑工程学院, 2012(02)

- [9]基于楼宇自动化系统的嵌入式网关设计与开发[D]. 唐俊杰. 上海交通大学, 2009(S2)

- [10]基于BACnet的楼宇自控系统的工程设计[D]. 梅英. 湖南大学, 2007(05)

本文来源: https://www.lw133.cn/article/a3de4120e6619f9eab3a8486.html