# 开挖桩施工渗水简易措施

### 一、挖孔桩施工中渗水的简易处理措施（论文文献综述）

乔世涛,张军伟,常洪进,倪旭东[1]（2021）在《流砂层中人工挖孔灌注桩稻草法施工技术》文中研究说明在某工程人工挖孔灌注桩施工过程中,灌注桩需要穿越流砂层,而采用钢套管时将会增加施工成本、延误工期,因此需寻求新方法。针对现场实际情况,提出稻草超前护壁法,即利用稻草、钢筋对流砂进行隔挡。稻草在护壁过程中起到滤水作用,可有效防止泥砂通过水的作用进入开挖孔内。实践证明,此方法成本低、效率高、操作简易,达到了阻流砂、保安全、保质量的目标。

张志慧[2]（2020）在《基于BIM的深基坑施工安全风险智能识别研究》文中提出随着我国经济建设的迅猛发展,城市化进程不断加快,城市建设空间日益紧张。为了更有效的利用城市土地,各个城市的高层建筑大量涌现。地下空间的发掘和利用也在城市中得到不断地发展,且规模和深度不断加大。无论是高层建筑深基础的施工还是地下空间的建设,都不可避免的要进行大规模的地下开挖,由此伴随着出现大量的深基坑工程问题。值得注意的是,深基坑工程的施工场地紧凑、周边环境复杂等特点,导致施工安全事故频发,给国家和社会造成了巨大的经济损失,甚至是人员伤亡,产生了非常不好的社会影响。BIM（Buliding Information Modeling）技术是以三维数字技术为基础,综合集成建筑工程项目各相关信息的数据模型,充分利用BIM技术的参数化、动态可视化施工模拟、数据集成化等特点并结合相关信息技术,能够在很大程度上提高安全管理效率。基于此,本文借助BIM技术在安全管理方面的应用,首先从深基坑安全事故案例、深基坑各施工活动的工作安全分析中对深基坑施工安全风险进行识别,然后基于Revit的可视化编程平台Dynamo构建深基坑施工空间拓扑关系,对工程对象间存在的安全风险进行识别。在此基础上,构建深基坑施工安全风险知识库,最后利用Revit二次开发技术构建并实现深基坑施工安全识别系统,以实现对知识库内容的充分利用,主要研究内容包括:（1）通过对典型的深基坑安全事故案例、深基坑三大主要施工活动的工作安全分析两方面进行分析,识别出深基坑工程在施工过程中存在的安全风险,并通过文本分析从事故调查报告、安全施工规范等资料数据中总结出积极有效的安全预防措施,为深基坑施工安全风险知识库的构建提供基础支撑。（2）根据深基坑施工BIM模型对工程对象进行分类,对其几何信息（包括位置信息、尺寸信息等）、非几何信息（材料信息、施工信息等）进行描述,并总结得出深基坑各工程对象之间的关系,在此基础上利用Revit的可视化编程平台Dynamo提取某特定场景下的空间拓扑关系,最后将提取出的拓扑关系利用知识图谱工具进行可视化,为深基坑施工安全风险知识库的构建做铺垫。（3）构建深基坑施工安全风险知识库。首先对知识库相关理论进行分析,并对前文描述的安全规范、工作安全分析、事故案例及空间拓扑关系等安全知识进行分类,总结得出可以描述上述安全知识的表示方法,随后分析了施工安全风险知识库的需求,并对知识库的逻辑结构、存储结构及查询机制进行设计,在此基础上利用Microsoft Access 2019实现了对深基坑施工安全风险知识库的构建。（4）设计并实现基于BIM技术的深基坑施工安全风险识别系统。首先对深基坑施工安全风险识别系统的框架和功能进行分析,并对Revit API二次开发环境配置和开发方式进行描述,然后借助Revit和Visual Studio平台,利用C#语言进行施工安全风险识别插件的开发,关键在于对知识库中的安全知识进行针对性查询,从而实现基于安全事故、基于工作安全分析、基于拓扑关系的工程对象的安全风险识别及可视化功能,以实现对知识库中安全知识的充分利用。该论文有图66幅,表30个,参考文献103篇。

马飞[3]（2020）在《挖孔灌注桩技术在桥梁桩基施工中的应用》文中研究指明结合某桥梁工程实际情况,对人工挖孔灌注桩施工技术具体应用进行分析,内容包括施工准备、人工挖孔、钢筋骨架制安和混凝土浇筑,提出各施工环节需要注意的要点,最后通过实践得出该工程人工挖孔灌注桩施工顺利完成,且质量合格,各项技术指标达到要求,所用施工技术合理可行,可为同类桥梁工程施工提供技术参考。

李作伟[4]（2018）在《建筑工程中的人工挖孔桩施工技术分析》文中研究指明建筑工程行业的飞速发展拉动了各项施工技术的进步,人工挖孔桩多年来经过大量应用的考验与优化,已经成为一种相对成熟的技术,为工程建设提供了很大帮助。文章介绍了人工挖扩桩的优点、局限性,分析了施工中会遇到的问题,探讨了安全与质量保证措施,以供参考。

胡建宇[5]（2018）在《成都国际广场基坑支护工程设计优化与经济分析》文中指出本次设计是以成都国际广场基坑支护工程为原始材料进行设计,设计题目也来源于此。拟建成都国际广场项目,该项目在成都市人民中路二段27-31号,北面是中银大夏,南侧为5-6层办公住宅楼,东面是5-7层住宅楼,西侧紧邻人民中路二段。该工程主要由地下车库和高层商务楼办公楼组成,其中高层住宅为塔楼框架结构-核心筒,地下室部分为框架结构,基础采用的是筏板基础,设有地下车库共三层,基础埋深约为16米,地上共有三十七层,属于一类高层公共建筑。首先对收集的工程地质资料和水文资料进行整理,编写工程概况,了解国内外相关技术,并根据工程地质资料和基坑周边环境进行技术可行性论证,初步选择桩锚支护,地下连续墙及SMW工法三种方案,并对方案进行设计计算和工程预算,经技术可行性,安全可靠性和经济和理性对比分析,确定桩锚支护方案,并对其进行优化,最后编写了该方案的施工组织设计。

韦永安[6]（2016）在《人工挖孔桩护壁坍塌的处理方法探讨》文中进行了进一步梳理通过工程实践,阐述了人工挖孔桩施工过程中出现的孔壁局部坍塌现象及其成因分析,介绍了一种简单实用的处理措施、方法,对处理同类工程问题积累一些经验。

杨松,马贵红,鲁向涛,梁成彦[7]（2015）在《深覆盖层陡边坡抗滑桩施工技术措施》文中研究指明CCS水电站地下厂房工程尾水渠边坡抗滑桩施工技术,采取科学合理的施工措施及施工技术,通过安全监测、科学的施工安全技术及规范的施工操作流程,及时发现和预防抗滑桩施工期的稳定,指导人工挖孔桩施工的安全技术,保证施工期人员和设备的安全。

赵学[8]（2015）在《人工挖孔灌注桩施工中常见问题及防治对策》文中认为人工挖孔灌注桩在施工过程中常见的质量问题主要有成孔困难、放钢筋笼与浇筑混凝土不当、桩孔倾斜及桩顶位移等问题,本文对此产生的原因进行分析,并提出相应的防治对策。

陈光林[9]（2013）在《超大直径波纹钢空心桩的开发研究》文中提出目前我国公路桥梁桩基础的的发展趋势是:在桩径上由传统意义上的大直径桩向2.5m以上的超大直径桩发展；在截面上由实心桩向空心桩发展；在材料上由水下混凝土向填石压浆混凝土发展；在结构上由有承台向无承台发展；在桩数上由多根向单根或单排桩发展。然而当桩径增大到一定程度时，其承载性能无论是理论研究还是现场试验都比较缺乏，现行的规范也无法满足设计和施工的需要，且很难满足规范要求的沉降值。就此问题，作者通过数座桥的调查研究提出超大直径波纹钢空心桩的对比方案。文章把桩基理论和现场施工结合起来，提出的把护筒作为结构的一部分参与受力计算的方法，取消了承台，提高了桩的承载能力，避免了不必要的浪费，经济效益显着。以波纹钢围堰挖孔空心桩和钻埋波纹钢空心桩两个专利为重点，详细介绍了超大直径波纹钢空心桩的施工工艺及承载力计算方法。通过吉安深圳大桥和鄱阳湖二桥两个工程实例来说明超大直径波纹钢空心桩的应用前景。重点介绍了超大直径空心桩的沉降计算方法，绘制相应的荷载—沉降曲线，并通过计算分析研究桩承载力与桩端支撑条件和地基系数的关系，对桩基设计有一定的指导意义。论文研究成果希望能给设计者提供一种经济、安全、新颖的桩基新结构，促进桩基础由群桩向单桩方向发展。

徐治年[10]（2010）在《人工挖孔桩在复杂地质条件下的施工——以玉林师范学院演示中心及风雨球场工程为例》文中提出在建筑工程施工中,人工挖孔桩的施工受到复杂地基及周围环境的影响,文章通过对实际工程中所遇到的各类影响因素的分析,给出相应的处理方法,以供其他工程参考。

### 二、挖孔桩施工中渗水的简易处理措施（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、挖孔桩施工中渗水的简易处理措施（论文提纲范文）

#### （1）流砂层中人工挖孔灌注桩稻草法施工技术（论文提纲范文）

1 工程概况

2 地质情况

3 成孔方案的选择对比

4 流砂层关键施工技术

4.1 地下水处理措施

4.2 人工挖孔灌注桩流砂层处理技术

5 流砂层施工安全技术措施

6 结语

#### （2）基于BIM的深基坑施工安全风险智能识别研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 问题提出

1.3 研究目的及意义

1.4 国内外研究综述

1.5 研究内容及思路

2 深基坑施工安全风险识别

2.1 相关理论概述

2.2 基于事故的深基坑施工安全风险识别

2.3 基于JSA的深基坑施工安全风险识别

2.4 本章小结

3 基于BIM的深基坑空间拓扑关系构建

3.1 BIM概述

3.2 BIM模型工程对象分类与表达

3.3 构建深基坑工程对象空间拓扑关系

3.4 本章小结

4 深基坑施工安全风险知识库构建

4.1 知识库理论

4.2 安全知识分类与表达

4.3 构建施工安全风险知识库

4.4 本章小结

5 深基坑施工安全风险识别系统

5.1 基于BIM的施工安全风险识别系统概述

5.2 基于BIM的施工安全风险识别插件开发

5.3 基于二次开发技术的知识库应用

5.4 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 创新点

6.3 展望

参考文献

附录 1

附录 2

作者简历

学位论文数据集

#### （3）挖孔灌注桩技术在桥梁桩基施工中的应用（论文提纲范文）

0 引言

1 工程概况

2 施工准备

3 人工挖孔施工

4 钢筋骨架制安

4.1 钢筋下料

4.2 钢筋连接

4.3 骨架运输

4.4 检测管安装

5 混凝土灌注

6 结语

#### （4）建筑工程中的人工挖孔桩施工技术分析（论文提纲范文）

1 人工挖孔桩技术概述

1.1 适应特点

1.2 优势

1.3 局限

2 施工技术问题探讨

2.1 护壁施工

2.2 钢筋笼制作

2.3 桩体混凝土浇注

3 安全保证措施

3.1 防止淹孔

3.2 防止坍孔

4 质量保证措施

4.1 桩孔定位和成孔的质量控制

4.2 淤泥质土层

4.3 对地下水的控制

4.4 对流砂的控制

4.5 桩身混凝土浇筑质量控制

4.6 合理安排施工顺序

5 结束语

#### （5）成都国际广场基坑支护工程设计优化与经济分析（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 本课题的研究背景及研究意义

1.2 选题在国内、外的研究现状

1.3 工程概况

1.3.1 工程简介

1.3.2 工程地质概况

1.3.3 水文地质概况

1.3.4 岩土层的工程特性指标

第2章 设计要求及相关技术国内外现状

2.1 设计要求及参数

2.1.1 基坑的安全等级及有效期

2.1.2 基坑设计要求

2.2 设计的主要内容及设计思路

2.2.1 设计的主要内容

2.2.2 设计思路

2.3 与本设计相关的国内外技术现状

2.3.1 桩锚支护的发展现状

2.3.2 SMW工法技术的国内外现状

2.3.3 地下连续墙支护技术的国内外现状

第3章 工程方案论证及选择

3.1 桩锚支护

3.1.1 桩锚支护的可行性分析

3.1.2 桩锚支护设计计算

3.1.3 经济分析

3.2 地下连续墙

3.2.1 地下连续墙的可行性分析

3.2.2 设计计算

3.2.3 经济分析

3.3 SMW工法

3.3.1 SMW工法工程的可靠性论证

3.3.2 设计计算

3.3.3 SMW工法的经济合理性分析

3.4 方案对比分析

第4章 方案优化设计

4.1 桩的设计

4.1.1 工程基本地质条件

4.1.2 土压力计算

4.1.3 桩身长度的确定

4.1.4 计算桩身最大弯矩

4.1.5 桩身配筋

4.2 锚杆设计

4.2.1 锚头设计

4.2.2 自由段长度的确定

4.2.3 计算锚固段长度

4.2.4 土层锚杆总长度确定

4.2.5 锚杆截面设计

4.3 基坑稳定性验算

4.3.1 基坑稳定性验算

4.3.2 基坑抗隆起验算

第5章 降水方案设计

5.1 地下水控制方案选择和需考虑的因素

5.2 地下水控制设计依据

5.3 地下水控制设计说明

5.4 地下水控制设计计算

第6章 施工组织设计

6.1 编制依据

6.2 施工准备

6.3 施工组织管理体系

6.3.1 保证体系

6.3.2 组织机构

6.4 施工现场平面布置

6.4.1 现场平面布置的依据及原则

6.4.2 现场平面布置

6.5 施工设备计划

6.6 施工人员计划

6.6.1 项目管理机构的配置情况

6.6.2 人员配置及主要职能职责

6.6.3 劳动力计划

6.7 原材料计划

6.8 施工方案

6.8.1 人工挖孔桩的施工方案

6.8.2 锚索施工方案

6.8.3 土方开挖

6.9 质量保证措施

6.9.1 人工挖孔桩工程的具体质量保证措施

6.9.2 人工挖孔桩的工程质量标准

6.9.3 质量记录

6.10 工程预算

6.10.1 工程量的计算

6.10.2 各分项工程的直接成本

6.10.3 工程的间接成本

6.10.4 工程总费用

第7章 结论

致谢

参考文献

作者简介

攻读硕士学位期间研究成果

#### （6）人工挖孔桩护壁坍塌的处理方法探讨（论文提纲范文）

1 引言

2 工程概况

2.1 建筑物特征

2.2 工程地质条件

2.3 水文地质条件

3 基础方案

4 孔壁坍塌及处理措施

4.1 孔壁坍塌

4.2 现象观察

4.3 原因分析

4.4 解决措施

4.4.1常规措施

4.4.2方法探讨

5 效果评价

6 结语

#### （7）深覆盖层陡边坡抗滑桩施工技术措施（论文提纲范文）

1 概述

2 围岩地质条件

3 抗滑桩开挖初期支护设计

4 人工挖孔桩施工方法

4.1 桩孔开挖施工

4.2 人工挖孔桩作业流程

4.3 开挖方法

4.4 井口防水排水措施

4.5 井口安全防护

4.6 安装提升设备

4.7 桩身开挖

4.8 桩身排水

4.9 护壁混凝土施工

4.10 结构混凝土施工

6 施工安全控制措施

7 结语

#### （8）人工挖孔灌注桩施工中常见问题及防治对策（论文提纲范文）

1 关于成孔困难问题

1.1 产生成孔困难有以下几种原因:

1.2 成孔困难的防治对策

2 关于吊放钢筋笼与浇筑混凝土不当问题

2.1 就其产出的原因有

2.2 防治对策

3 关于桩孔倾斜及桩顶位移问题

3.1 桩孔倾斜及桩顶位移的原因

3.2 防治对策

4 结论

#### （9）超大直径波纹钢空心桩的开发研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

主要符号说明

第一章 绪论

1.1 变截面桩的产生

1.1.1 群桩承台基础存在的问题

1.1.2 变截面无承台方案的提出

1.2 单排桩的崛起

1.2.1 工程背景及新方案的提出

1.2.2 新方案的实施及其技术特点

1.2.3 无承台变截面桩的推广

1.3 空心桩的发展存在的问题

1.4 课题研究的主要内容

1.5 课题研究的现实意义

第二章 波纹钢围堰挖孔空心桩

2.1 竖向波纹钢的应用

2.1.1 波纹钢涵洞

2.1.2 波纹钢渗水井

2.1.3 风力发电机基础

2.2 波纹钢围堰挖孔空心桩专利

2.2.1 技术领域与背景

2.2.2 发明内容

2.2.3 实施方法及工艺步骤

2.2.4 有益效果

2.3 吉安深圳大桥工程示例

2.3.1 工程简介

2.3.2 问题的提出及新方案的优点

2.3.3 挖孔空心桩的承载力分析

2.3.4 空心桩沉降曲线

2.4 本章小结

第三章 石龟山钻埋预制空心桩实例

3.1 工程概况

3.1.1 工程简介

3.1.2 空心桩设计

3.1.3 有益效果

3.2 空心桩成桩工艺

3.2.1 桩壳的节段预制

3.2.2 桩壳的运输存放

3.2.3 成桩步骤

3.2.4 桩侧压浆

3.2.5 桩底压浆

3.3 钻埋预制空心桩特点

3.4 本章小结

第四章 钻埋波纹钢空心桩

4.1 波纹钢护筒

4.2 超大直径成孔

4.2.1 钻机的发展

4.2.2 成孔方法

4.3 超大直径成桩工艺

4.3.1 空心桩的施工步骤

4.3.2 P.H.P 优质泥浆

4.4 钻埋波纹钢空心桩专利

4.4.1 专利的提出

4.4.2 空心桩的技术特点

4.5 本章小结

第五章 鄱阳湖二桥工程示例

5.1 Φ7m/Φ6m 空心桩方案的提出

5.1.1 工程概况

5.1.2 比较方案的提出及其特点

5.2 桩的有限元解法

5.2.1 桩作为弹性地基梁的有限元简介

5.2.2 变截面桩辅助计算软件的开发

5.3 Φ7m/Φ6m 空心桩水平力分析

5.3.1 计算图式

5.3.2 地基系数 m=8MPa 计算结果

5.3.3 地基系数 m=8/30MPa 计算结果

5.3.4 计算结果分析

5.4 本章小结

第六章 结论及展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

个人简历 在读期间发表的学术论文

致谢

### 四、挖孔桩施工中渗水的简易处理措施（论文参考文献）

- [1]流砂层中人工挖孔灌注桩稻草法施工技术[J]. 乔世涛,张军伟,常洪进,倪旭东. 建筑施工, 2021(06)

- [2]基于BIM的深基坑施工安全风险智能识别研究[D]. 张志慧. 中国矿业大学, 2020(01)

- [3]挖孔灌注桩技术在桥梁桩基施工中的应用[J]. 马飞. 交通世界, 2020(10)

- [4]建筑工程中的人工挖孔桩施工技术分析[J]. 李作伟. 住宅与房地产, 2018(18)

- [5]成都国际广场基坑支护工程设计优化与经济分析[D]. 胡建宇. 长春工业大学, 2018(01)

- [6]人工挖孔桩护壁坍塌的处理方法探讨[J]. 韦永安. 工程建设与设计, 2016(07)

- [7]深覆盖层陡边坡抗滑桩施工技术措施[J]. 杨松,马贵红,鲁向涛,梁成彦. 云南水力发电, 2015(06)

- [8]人工挖孔灌注桩施工中常见问题及防治对策[J]. 赵学. 云南地质, 2015(02)

- [9]超大直径波纹钢空心桩的开发研究[D]. 陈光林. 华东交通大学, 2013(07)

- [10]人工挖孔桩在复杂地质条件下的施工——以玉林师范学院演示中心及风雨球场工程为例[J]. 徐治年. 企业科技与发展, 2010(16)

本文来源: https://www.lw133.cn/article/ff87228f154affb766c510c6.html